附件：

物品采购明细

| 序号 | 设备 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总配电箱（含标配元器件） | 只 | 3 |  |  |
| 2 | 分配电箱（含标配元器件） | 只 | 3 |  |  |
| 3 | 开关箱（含标配元器件） | 只 | 3 |  |  |
| 4 | 用电设备（电扇） | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 万用表 | 只 | 2 |  |  |
| 6 | 兆欧表（绝缘电阻测试仪） | 只 | 2 |  |  |
| 7 | 漏电保护器测试仪 | 只 | 2 |  |  |
| 8 | 接地电阻测试仪（BY2571） | 只 | 2 |  |  |
| 9 | 十字口螺丝刀 | 只 | 30 |  |  |
| 10 | 一字口螺丝刀 | 只 | 30 |  |  |
| 11 | 电工钳 | 只 | 30 |  |  |
| 12 | 电工刀 | 只 | 30 |  |  |
| 13 | 剥线钳 | 只 | 30 |  |  |
| 14 | 尖嘴钳 | 只 | 30 |  |  |
| 15 | 扳手(锻造或铸造，6”—18”) | 只 | 30 |  |  |
| 16 | 钢板尺（1m） | 只 | 3 |  |  |
| 17 | 钢卷尺（5m） | 只 | 3 |  |  |
| 18 | 计时器（SPEED） | 只 | 3 |  |  |
| 19 | 导线BV2.5 | 盘 | 3 |  |  |
| 20 | VV22电缆3*10+1*6 | 米 | 50 |  |  |
| 21 | 个人安全防护用品(绝缘鞋) | 付 | 6 |  |  |
| 22 | 个人安全防护用品(手套) | 付 | 200 |  |  |
| 23 | 照明设备 | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 控制设备 | 套 | 70 |  |  |
| 25 | 开关箱（含标配元器件） | 只 | 1 |  |  |

注释：照明设备：漏电断路器、普通平灯座、双联开关、单联开关、单相插座、日光灯、电线、装配螺丝钉等

控制设备：倒顺开关（30A/500V）、交流接触器（380V10A、）、三相断路器（DZ-47/63）、热继电器（JR36-10）、按钮（LA4-3H）、控制板（50*60CM）、训练导线、装配螺钉等