电气工程专业毕业设计课题

高层水压的PLC控制

指导老师：周华龙（滁州职业技术学院机电工程系，高级工程师）

电话：15155005866；电子邮箱：ZHHL0550@126.com

- 任务描述

目前，随着社会经济的不断发展，城市住房建设不断加快。由于受城市土地的有效使用面积的限制，高层建筑的开发逐渐成为住房建设的主流，随之带来高层供水的问题。本次设计就是要解决高层住宅的供水问题。

某小区为保证高层住户的正常自来水的使用，专门设置了水泵房集中供水。水泵房分别安装了两台水泵，用2台三相交流异步电动机，交流380V，22kW驱动。

- 控制任务和要求

- 因水泵功率较大，为减少起动电流，驱动水泵的电动机采用定子串电阻或补偿器降压起动，并要求降压起动时间5s。

- 每台水泵的启动采用自动控制。在自动控制状态时第一台水泵启动结束之后，间隔10s第二水泵自动起动。

- 当水压达到预定的高水压时，高水压传感器发出停机信号，第二台水泵停止运行，第一台水泵继续运行。

- 当水压低于低水压时，为了保证高层住户正常用水，低水压传感器自动发出开机信号，第二台水泵自动降压启动。

- 每台电动机都有运行状态指示灯（运行、停止和故障）。

- 水压要有高水压、低水压两种状态指示灯。

- 设计方案提示

在自动控制状态下，系统的流程图见附图所示。

- 设计报告内容要求

- 写出开题报告；

- 完整的设计任务书；

- 设计出主控电路图；

- 主要元器件的选择；

- 正确合理地进行编程元件的通道分配；

- 画出输入/输出接线图及相关图纸；

- 设计梯形图控制程序；

- 写出指令语句表；

9．设计体会；

10．列出参考文献。

五、设计步骤和进度安排

本次设计分为三个阶段，计划在三个月内完成，各阶段的设计内容和步骤如下：

1.第一阶段：2013.1.20～2013.2.28  布置任务

发放毕业设计任务书，宣布毕业设计进度安排；进行第一次辅导，对所设计控制系统要求进行分析，指导学生制定设计方案，并完成初步设计

2.第二阶段：2013.3.1～2013.4.10  中间检查

对设计资料逐一检查，对学生进行个别辅导，完善设计成果

3.第三阶段：2013.4.10～2013.5.10  验收成果和评定成绩

收集毕业设计资料，仔细阅读并确定成绩等级。学生按指导老师要求将毕业材料交于指导老师，由论文评审小组集中进行评审。

附图   系统流程图、

指导学生名单：

| 学号 | 姓名 | 性别 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11105101 | 郑俊 | 女 | 15056511022 |
| 11105102 | 龚其凯 | 男 | 13151275560 |
| 11105103 | 宋建龙 | 男 | 15312053933 |
| 11105104 | 孟强 | 男 | 15155003680 |
| 11105105 | 强玉 | 女 | 15155003680 |
| 11105106 | 康晓峰 | 男 | 15155003680 |
| 11105107 | 黄跃进 | 男 | 15955015742 |
| 11105108 | 王芮 | 女 | 15855070117 |
| 11105109 | 张超 | 男 | 15805501349 |
| 11105110 | 朱瑞 | 男 | 15855017139 |
| 11105111 | 胡忠 | 男 | 13865834350 |
| 11105112 | 毛文强 | 男 | 13955079361 |
| 11105113 | 樊军超 | 男 | 15955506813 |
| 11105114 | 张强 | 男 | 13696756957 |
| 11105115 | 杨坤 | 男 | 13485918197 |
| 11105116 | 董冉冉 | 男 | 13637022885 |
| 11105117 | 张李波 | 男 | 13615500190 |